# POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

Vymezuje povinnosti občanů v případě požáru.

Tato směrnice je interním právním předpisem, který je zpracován na podkladě znění $ 32 vyhl. MV č.

246/2001sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o PO.

POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky.

Pokud požár likvidovat nelze, okamžitě vyhlásí požární poplach v celém objektu/areálu a ohlásí

vznik požáru v ohlašovně požáru!

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU

Poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“.

Po vyhlášení poplachu v areálu (objektu), musí být ihned vyrozuměna ústředna ohlašovny požáru

jednotky HZS Olomouckého kraje na tel. čísle 150

Hlášení na ohlašovnu obsahuje:

1. kdo volá

2. objekt a rozsah požáru

3. přesná adresa

4. telefonní číslo odkud je voláno

5. upozornění na nejjednodušší příjezdovou trasu k požářišti

Osoba, která hlásí vznik požáru, vyčká zpětného dotazu jednotky Hasičského záchranného sboru.

POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Po vyhlášení poplachu je nutno zahájit ihned hasební práce. Pokud bude zásah neúčinný, zajistí přivolání

jednotky HZS, vypnutí elektrického proudu a plynu do objektu a soustředí se zejména na evakuaci

osob a tlakových láhví z ohrožených prostorů.

V případě požáru, kdy je zřejmé, že požár nelze likvidovat vlastními silami, přistoupí okamžitě po ohlášení

požáru HZS k evakuaci osob. Nejdříve budou evakuovány osoby bezprostředně ohrožené požárem nebo

zplodinami.

Všechny ostatní osoby zdržující se v objektu, urychleně objekt opustí, aby neztěžovali provedení zásahu

jednotkám HZS.

Po příjezdu Hasičského záchranného sboru, se všechny osoby plně podřídí rozkazům velitele

zásahové jednotky HZS.

Důležitá telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor (ohlašovna požáru) -

Mezinárodní tísňové volání-

Zdravotní záchranná služba-

Policie tísňové volání-

El. proud - hlášení poruch-

Plyn - hlášení poruch-

Voda – hlášení poruch-

Hasičský záchranný sbor města Prostějova

Policejní oddělení města Prostějova

V Prostějově dne: 10.3.2014

150

112

155

158

800 225 577

1239

374 722 565

950 770 150

974 781 111